## DimmerGuide
Att dimra LED | [30 empty] | 44603
Att dimra en LED-lampa ställer lite andra krav på din dimmer än när du dimrar en traditionell glödlampa. För att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta rätt kombination av LED-lampa och dimmer har vi genomfört rigorösa tester av de vanligaste dimrarna på marknaden. Observera att testerna är gjorda i en kontrollerad miljö. Den enskilda elinstallationen och armaturen kan påverka prestandan på ljuskällans dimbarhet.
Både listan på dimrar och LED-lampor fylls på kontinuerligt så kika gärna in på startrading.se/dimmer för att få den senaste informationen.
Dimmerkompatibla klenspänningslampor (12V) är testade i kombination med en Vadsbo Zero 70.2 transformator, 0-70VA. Vid användning av annan transformator kan resultaten avvika.
Så här läser du tabellen:
| Denna kombination av lampa och dimmer fungerar optimalt | [7 empty] | 1-10 | Antal lampor som kan/bör användas för optimal funktion
Denna kombination av lampa och dimmer fungerar med vissa reservationer
| Denna kombination av lampa och dimmer rekommenderas ej | [7 empty] | 0-100% | Procent av lampans ljusstyrka som kan dimras
Denna kombination av lampa och dimmer har ej testats. Resultat ej tillgängligt.
Tillverkare | ABB | Anslut | Arditi | Clas Ohlson | CoTech | DIMMAX | ELKO | ELKO | ELKO | Eltako | Feller | Gelia | Jung | Lauritz Knudsen | MS Belysning | Plejd | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Star Trading | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Vadsbo | Viribright | Viribright
Modell | 6523UJGL-214 | 400-213 | 1012S | EMD200 | 36-6076 | 520 S | RS dimmer 300GL | RS dimmer 315GLE | RS dimmer 630GLE | EUD61NPN-UC | 40200.LED.FMI.61 | 4001902011 | 244 HEX | MEK-D 300CR | 310002 (Ref D350S) | DIM-01 (LED trailing edge) | CCTSE12011 | WDE002319 | WDE002335 | WDE002299 | 399-01 (leading edge) | 399-01 (trailing edge) | 399-11-1 | 399-11-2 | 399-02 (leading edge) | 399-02 (trailing edge) | 399-21 | KED 600A | LD220 | VD200 (leading edge) | VD200 (trailing edge) | VD100 (leading edge) | VD100 (trailing edge) | 74402 (leading edge) | 74402 (trailing edge)
Intervall | 2-25W | 20-400W | 4-60W | 40-300W | 3-24W | 0-200W | 60-300W | 20-315W | 20-630W | 0,1-100W | 4-40 | 3-24W | 3-100W | 20-300W | 5-300W | 0-200VA | 40-315W | 20-1000W | 20-420W | 4-40W | 4-200VA | 4-200VA | 1-200W | 1-200W | 1-200VA | 1-200VA | 4-200VA | 35-500W | 1-200W | 1-200W | 1-200W | 1-100W | 1-100W | 4-200VA | 4-200VA
Dimmertyp | Vrid | Vrid | Skjut | Vrid | Vrid | Tryck | Vrid | Vrid | Vrid | Tryck | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Tryck | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Tryck | Tryck | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Tryck | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid | Vrid
E-nummer | 13 601 35 | -- | -- | -- | -- | 13 770 14 | 13 630 70 | 13 631 41 | 13 631 45 | 13 770 65 | 548832000 | -- | -- | -- | -- | 13 777 01 | 13 706 40 | 13 706 05 | 13 706 06 | 13 601 13 | 13 602 76 | 13 602 76 | 13 604 22 | 13 604 23 | 13 604 53 | 13 604 53 | 13 605 39 | 13 774 66 | 13 774 40 | 13 774 82 | 13 774 82 | -- | -- | -- | --
0
344-67 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
344-67_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 2-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
344-67 | Ej testad | Ej testad | OBS 40-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 25-100% | 15-100% | 15-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 20-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 20-100% | 0-100% | OBS 45-100% | OBS 45-100% | 15-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 30-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-07 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | röd | grön
346-07_v2 | 1-4 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | 1-4 | 1-6 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | 1-6 | 1-6 | Ej testad | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 1-6
346-07 | 15-95% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | 10-100% | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 5-100% | 10-90% | 5-90% | OBS 0-65% | 10-95% | 10-95% | Ej testad | 15-95% | 0-100% | Ej testad | 10-90% | 10-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-90% | 0-100% | 10-100% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-85%
346-09-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
346-09-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-9 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
346-09-1 | Ej testad | Ej testad | OBS 50-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | OBS 55-100% | OBS 55-100% | 15-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 35-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-09-5 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
346-09-5_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-7 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-7 | Ej testad | 1-7 | 1-7 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-7 | 1-7 | OBS 4-7 | 1-7 | Ej testad | Ej testad | 1-7 | 1-7 | 1-5 | 1-5 | 1-7 | OBS 4-7 | OBS 4-7 | Ej testad | 1-7 | 0-0 | 1-7 | 1-7 | OBS 4-7 | Ej testad | Ej testad
346-09-5 | Ej testad | Ej testad | OBS 50-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 25-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 5-100% | 0-100% | OBS 50-100% | OBS 50-100% | 15-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 30-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
346-10 | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | röd | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | röd | grön | röd | Ej testad | Ej testad | röd | röd | röd | grön | Ej testad | Ej testad | röd | grön | röd | röd | röd | röd | röd | Ej testad | röd | röd | röd | röd | röd | Ej testad | Ej testad
346-10_v2 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 0-0 | 1-6 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | Ej testad | Ej testad
346-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-0% | 10-100% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-0% | 0-0% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-95% | 0-0% | 0-0% | 0-0% | 0-0% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | 0-0% | 0-0% | 0-0% | 0-0% | Ej testad | Ej testad
346-11 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | röd | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | röd | grön | grön | grön | grön | grön | röd | grön | grön | grön | röd | grön
346-11_v2 | 1-3 | Ej testad | 1-8 | Ej testad | 0-0 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-9 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
346-11 | 15-100% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-0% | 15-100% | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 5-100% | 10-95% | 5-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | 15-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 5-100% | 0-95% | 0-0% | 0-0% | 10-100% | 0-95% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-0% | 0-90% | 20-100% | 0-95% | 0-0% | 0-95%
346-11-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
346-11-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-8 | Ej testad | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 3-8 | Ej testad | 1-9 | 0-0 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 3-9 | 1-9 | 1-8 | 1-9 | Ej testad | Ej testad | 1-9 | 1-9 | 1-3 | 1-3 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | Ej testad | 1-9 | 0-0 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | Ej testad | Ej testad
346-11-1 | Ej testad | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 10-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | 15-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | 35-100% | 35-100% | 10-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 20-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-17-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-17-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-10 | Ej testad | 1-10 | 3-10 | 2-6 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | 1-10 | OBS 4-10 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 2-10 | 1-6 | 1-6 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-17-1 | Ej testad | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 20-95% | Ej testad | 10-90% | 35-95% | 20-95% | Ej testad | Ej testad | 25-95% | 5-100% | 30-95% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-90% | 30-100% | 30-100% | 20-100% | 0-90% | 0-95% | Ej testad | 5-100% | 0-0% | 0-90% | 25-100% | 0-90% | Ej testad | Ej testad
347-18-4 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | röd | grön | grön | grön | röd | grön
347-18-4_v2 | 1-7 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-7 | 1-10 | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-7 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-7 | 1-7 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
347-18-4 | 25-90% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-85% | 25-100% | Ej testad | 20-95% | Ej testad | 10-85% | 15-85% | 20-90% | Ej testad | Ej testad | 20-95% | 5-100% | 30-95% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 20-100% | 0-85% | 5-90% | 10-85% | 5-100% | 0-0% | 0-85% | 25-100% | OBS 0-80% | 0-0% | 0-85%
347-30-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | gul | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-30-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-30-1 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 5-100% | 5-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 5-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-36-3 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | röd | grön | grön | grön | röd | grön
347-36-3_v2 | 1-5 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
347-36-3 | 25-90% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-95% | 20-100% | Ej testad | 15-95% | Ej testad | 10-85% | 15-85% | 15-90% | Ej testad | Ej testad | 20-95% | 5-100% | 25-95% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 15-95% | 0-85% | 5-90% | 10-90% | 5-100% | 0-0% | 0-85% | 25-95% | 0-85% | 0-0% | 0-85%
347-36-4 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-36-4_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-6 | 1-6 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-36-4 | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 5-100% | 5-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-38 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-38_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-7 | 3-4 | Ej testad | Ej testad | OBS 4-10 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-4 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-38 | Ej testad | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 5-90% | 10-90% | 15-95% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 0-0% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-95% | 30-100% | 30-100% | 15-100% | 0-95% | 0-100% | Ej testad | 5-95% | 0-0% | 0-90% | 20-100% | 0-95% | Ej testad | Ej testad
347-41 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | röd | grön | grön | grön | röd | grön
347-41_v3 | 1-5 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
347-41 | 20-90% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-95% | 25-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 15-85% | 15-90% | Ej testad | Ej testad | 20-95% | Ej testad | 25-95% | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 15-95% | 0-85% | 5-90% | 10-90% | 5-100% | 0-0% | OBS 0-80% | 25-95% | 0-85% | 0-0% | 0-85%
347-41-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-41-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-41-1 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 5-100% | 5-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 5-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-42 | gul | Ej testad | gul | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | gul | grön | grön | gul | röd | grön | grön | grön | gul | Ej testad | grön | gul | grön | gul | gul | grön | grön | grön | grön | grön | gul | grön | grön | grön | röd | grön
347-42_v3 | 1-5 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 1-4 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-8 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
347-42 | 20-100% | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-100% | 20-100% | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-100% | 25-100% | 10-100% | 0-100% | 0-0% | 15-100% | 0-100% | 25-100% | 0-100% | Ej testad | 25-100% | 15-100% | 0-100% | 35-100% | 35-100% | 15-100% | 0-95% | 0-100% | 5-100% | 5-100% | 15-100% | 0-100% | 25-100% | 0-100% | 0-0% | 0-100%
347-44 | grön | Ej testad | gul | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | gul | Ej testad | grön | gul | grön | gul | gul | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | Ej testad | Ej testad | röd | grön
347-44_v3 | 1-2 | Ej testad | 1-7 | Ej testad | 1-2 | 1-10 | Ej testad | 1-7 | Ej testad | 1-10 | 1-4 | 1-2 | 1-10 | 1-7 | 1-10 | Ej testad | 1-7 | 1-10 | Ej testad | 1-4 | 1-10 | 1-10 | 1-2 | 1-2 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 1-10
347-44 | 20-100% | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-100% | 20-100% | Ej testad | 15-100% | Ej testad | 10-100% | 25-100% | 10-100% | 0-100% | 20-100% | 15-100% | Ej testad | 25-100% | 0-100% | Ej testad | 25-100% | 15-100% | 0-100% | 35-100% | 35-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 5-100% | 5-100% | 15-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-100%
347-46 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | gul | gul | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | röd | grön
347-46_v3 | 1-1 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-7 | 1-3 | 1-1 | 1-7 | 1-4 | 1-10 | Ej testad | 1-4 | 1-10 | Ej testad | 1-3 | 1-10 | 1-10 | 1-1 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-7 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 1-10
347-46 | 25-95% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | 20-100% | Ej testad | 15-100% | Ej testad | 5-95% | 25-100% | 15-95% | 0-100% | 20-100% | 15-100% | Ej testad | 25-100% | 0-100% | Ej testad | 25-100% | 10-100% | 0-95% | 30-100% | 30-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 5-95% | 5-100% | 15-100% | 0-90% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-95%
347-46-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-46-1_v3 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-7 | 1-2 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-1 | 1-1 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-7 | 1-7 | Ej testad | Ej testad
347-46-1 | Ej testad | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | Ej testad | 5-95% | 10-95% | 10-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 20-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 15-100% | 0-95% | 35-100% | 35-100% | 15-100% | 0-95% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-90% | 25-100% | 0-95% | Ej testad | Ej testad
347-67 | grön | Ej testad | gul | Ej testad | röd | grön | Ej testad | grön | Ej testad | röd | grön | grön | röd | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | gul | grön | gul | gul | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | röd | gul | grön | Ej testad | Ej testad | röd | röd
347-67_v2 | 1-3 | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 0-0 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 0-0 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | 1-10 | Ej testad | 1-6 | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-5 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 0-0
347-67 | 25-85% | Ej testad | 35-100% | Ej testad | 0-0% | 30-100% | Ej testad | 20-95% | Ej testad | 0-0% | 35-90% | 20-90% | 0-0% | 0-0% | 25-95% | Ej testad | 30-95% | 20-95% | Ej testad | 35-90% | 20-95% | 20-90% | 35-100% | 35-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 15-90% | 0-0% | 20-95% | 20-90% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-0%
347-67-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-67-1_v3 | Ej testad | Ej testad | 1-8 | Ej testad | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-9 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-67-1 | Ej testad | Ej testad | 30-100% | Ej testad | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | Ej testad | 5-90% | 15-85% | 10-85% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-100% | 20-95% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 5-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 10-100% | 0-85% | 0-95% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | OBS 0-80% | 20-100% | 0-85% | Ej testad | Ej testad
347-68 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | gul | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | röd | grön | grön | grön | röd | grön
347-68_v2 | 1-3 | Ej testad | 1-8 | Ej testad | 1-3 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-9 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10
347-68 | 20-90% | Ej testad | 30-100% | Ej testad | OBS 0-80% | 20-100% | Ej testad | 10-95% | Ej testad | 5-90% | 15-85% | 10-85% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-100% | 20-95% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | OBS 0-80% | 30-100% | 30-100% | 15-95% | OBS 0-80% | 0-90% | 5-85% | 5-100% | 0-0% | OBS 0-80% | 20-100% | OBS 0-80% | 0-0% | OBS 0-80%
347-68-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | gul | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-68-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-8 | Ej testad | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-9 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-68-1 | Ej testad | Ej testad | 25-100% | Ej testad | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 5-90% | 10-85% | 10-85% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-100% | 20-95% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 5-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 10-95% | 0-85% | 0-90% | Ej testad | 5-100% | 0-0% | OBS 0-80% | 20-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad
347-69 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-69_v3 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 2-10 | Ej testad | 1-10 | 1-7 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-4 | 1-4 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-69 | Ej testad | Ej testad | 25-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | Ej testad | 5-90% | 10-85% | 10-90% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-100% | 20-95% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | OBS 0-80% | 30-100% | 30-100% | 15-100% | 0-85% | 0-90% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | OBS 0-80% | 20-100% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad
347-69-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | röd | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | Ej testad | röd | Ej testad | Ej testad | grön | röd | röd | röd | grön | röd | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-69-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-69-1 | Ej testad | Ej testad | 5-100% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-0% | 0-0% | 0-100% | 0-0% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-100% | 15-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
347-70 | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | röd | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | röd | röd | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-70_v3 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-70 | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | Ej testad | 5-85% | 10-85% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | 0-100% | 0-0% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | OBS 0-80% | 0-0% | 0-0% | 15-95% | OBS 0-80% | 0-90% | Ej testad | 5-100% | 0-0% | OBS 0-75% | 20-100% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad
347-98-1 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | röd | Ej testad | Ej testad | röd | grön | röd | röd | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
347-98-1_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-9 | Ej testad | 1-3 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-6 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 0-0 | 1-10 | 0-0 | 0-0 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-3 | 1-3 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad
347-98-1 | Ej testad | Ej testad | OBS 40-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 5-100% | 15-100% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 0-0% | 0-100% | 0-0% | 0-0% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100% | OBS 40-100% | OBS 40-100% | 20-100% | 0-100% | 0-100% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | 0-100% | 30-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad
348-11 | grön | röd | Ej testad | gul | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | gul | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | gul | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
348-11_v3 | 1-4 | 0-0 | Ej testad | OBS 4-10 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 3-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 2-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
348-11 | 15-90% | OBS 0-0% | Ej testad | 5-90% | Ej testad | 15-100% | OBS 0-0% | 25-95% | 15-95% | 5-85% | Ej testad | Ej testad | OBS 0-75% | 20-90% | Ej testad | Ej testad | 20-95% | 0-95% | 15-95% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 5-100% | 10-95% | 5-90% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad
348-25 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-25_v2 | 1-5 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-6 | 0-0 | 1-6 | Ej testad | 1-6 | 1-6 | Ej testad | 0-0 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | Ej testad | Ej testad | 1-6 | 1-6
348-25 | 15-100% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 10-100% | 0-0% | 15-100% | Ej testad | 0-100% | 15-100% | Ej testad | 0-0% | 10-100% | 10-100% | Ej testad | 15-100% | 0-100% | 5-100% | 15-100% | 5-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | 0-100%
348-36 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | röd | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-36_v4 | 1-3 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | Ej testad | 0-0 | 1-8 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-36 | 15-90% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 15-100% | 0-0% | 20-90% | Ej testad | 5-85% | 20-90% | Ej testad | 0-0% | 15-90% | 15-95% | Ej testad | 20-90% | 0-95% | 15-95% | 20-90% | 10-95% | OBS 0-75% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 5-100% | 15-95% | OBS 0-75% | Ej testad | Ej testad | 15-95% | OBS 0-80%
348-37 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | röd | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-37_v2 | 1-5 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | Ej testad | 0-0 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-37 | 10-90% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 15-100% | 0-0% | 20-90% | Ej testad | 5-85% | OBS 10-80% | Ej testad | 0-0% | 15-90% | 15-95% | Ej testad | 20-90% | 0-95% | 10-95% | OBS 10-80% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 5-100% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | OBS 0-80%
348-38 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | röd | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-38_v2 | 1-3 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | Ej testad | 0-0 | 2-8 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-38 | 15-90% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 15-100% | 0-0% | 20-90% | Ej testad | 5-85% | OBS 15-80% | Ej testad | 0-0% | 15-90% | 15-90% | Ej testad | 20-90% | 0-95% | 15-95% | 15-85% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 5-100% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | 10-100% | OBS 0-80%
348-46 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | gul | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-46_v2 | 1-5 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-8 | Ej testad | 1-10 | 2-10 | 1-10 | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-8 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-46 | 10-90% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 15-100% | 0-0% | 20-90% | Ej testad | 5-85% | 20-90% | Ej testad | OBS 0-70% | 15-90% | 15-95% | Ej testad | 20-95% | 0-95% | 15-95% | 20-90% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 5-100% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | OBS 0-80%
348-47 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-47_v2 | 1-3 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-9 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | Ej testad | 1-10 | 2-8 | 1-10 | Ej testad | 1-9 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-47 | 10-85% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 15-100% | 0-0% | 15-90% | Ej testad | 5-85% | 20-90% | Ej testad | OBS 0-65% | 15-90% | 15-95% | Ej testad | 15-90% | 0-95% | 10-95% | 20-90% | 5-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 5-85% | 5-100% | 10-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | OBS 0-80%
348-48 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | röd | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | gul | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-48_v2 | 1-2 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 0-0 | 1-6 | Ej testad | 1-10 | 1-4 | Ej testad | 1-10 | 2-6 | 1-10 | Ej testad | 1-6 | 1-10 | 1-8 | 1-4 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-48 | 15-85% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 20-100% | 0-0% | 25-90% | Ej testad | OBS 10-80% | 25-90% | Ej testad | OBS 0-75% | 20-90% | 20-95% | Ej testad | 25-95% | 0-95% | 15-95% | 25-90% | 10-95% | 0-85% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 10-100% | 10-95% | 0-85% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | 0-85%
348-49 | grön | röd | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-49_v2 | 1-1 | 0-0 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | 1-6 | 1-2 | Ej testad | 1-6 | 1-4 | 1-10 | Ej testad | 1-4 | 1-10 | 1-5 | 1-2 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-6 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-49 | 15-85% | 0-0% | Ej testad | 0-0% | Ej testad | 20-100% | 10-95% | 25-100% | Ej testad | 5-85% | 25-90% | Ej testad | 0-90% | 20-90% | 15-95% | Ej testad | 20-95% | 0-95% | 15-95% | 25-90% | 10-95% | 0-85% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 10-85% | 5-100% | 10-95% | 0-85% | Ej testad | Ej testad | 10-95% | 0-85%
348-52 | grön | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | röd | grön | grön | grön | röd | grön
348-52_v2 | 1-1 | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-5 | 1-2 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-5 | Ej testad | 1-4 | 1-5 | Ej testad | Ej testad | 1-5 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1-5
348-52 | 20-100% | Ej testad | 25-100% | Ej testad | 0-100% | 10-100% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 15-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | Ej testad | 10-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 0-100% | 0-85% | 0-100% | 0-95% | 0-100% | 0-0% | 0-85% | 15-100% | 0-85% | 0-0% | 0-85%
348-53 | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | gul | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | grön | röd | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad
348-53_v2 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | Ej testad | 1-4 | 1-2 | 1-1 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | Ej testad | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | Ej testad | Ej testad
348-53 | Ej testad | Ej testad | 25-100% | Ej testad | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-95% | Ej testad | 0-95% | 0-90% | 0-95% | Ej testad | Ej testad | 0-95% | 0-100% | 10-100% | 0-100% | Ej testad | Ej testad | 0-100% | 0-85% | 30-100% | 30-100% | 0-100% | OBS 0-80% | 0-90% | Ej testad | 0-100% | 0-0% | OBS 0-75% | 15-100% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad
348-61 | grön | grön | Ej testad | röd | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | Ej testad | grön | grön | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | grön | grön | grön | grön | Ej testad | Ej testad | grön | grön
348-61_v2 | 1-2 | 1-6 | Ej testad | 0-0 | Ej testad | 1-10 | 1-5 | 1-5 | Ej testad | 1-8 | Ej testad | Ej testad | 1-8 | 1-5 | 1-10 | Ej testad | 1-5 | 1-10 | 1-7 | 1-3 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 1-8 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Ej testad | Ej testad | 1-10 | 1-10
348-61 | 10-95% | 15-85% | Ej testad | OBS 0-0% | Ej testad | 10-100% | 5-95% | 0-90% | Ej testad | 0-90% | Ej testad | Ej testad | 0-90% | 10-90% | 10-90% | Ej testad | 10-90% | 0-95% | 5-90% | 15-90% | 5-95% | OBS 0-80% | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | Ej testad | 5-90% | 0-100% | 10-95% | 5-90% | Ej testad | Ej testad | 0-90% | 5-90%